Blockheizkraftwerke (BHKWs) produzieren sowohl Strom als auch Wärme.

- Mini-BHKWs reduzieren den 
Primärenergieverbrauch 
um mehr als ein Drittel

- Doppelte Nutzung der 
eingesetzten Energie

- Verluste < 10%

- Hohe Verluste bei konven-
tioneller Energieversorgung

- Getrennte Erzeugung 
von Strom und Wärme

- Verluste ca. 40%